## F.01 - Read Coils
Pergunta Mestre (SCADA)	Responde Escravo (STM32)
Endereço do escravo	Endereço do escravo
Função	Função
Endereço do bit inicial (byte maior)	Byte Count (nº de bytes de dados)
Endereço do bit inicial (byte menor)	Byte 1
Quantidade de bits (byte maior)	Byte 2
Quantidade de bits (byte menor)	Byte 3
CRC-	etc…
CRC+	CRC-
	CRC+

Nota 1:	Nota 2:

MODBUS – RTU – (RS232/485)

## F.03 - Read Holding Registers
Pergunta Mestre (SCADA)	Responde Escravo (STM32)
Endereço do escravo	Endereço do escravo
Função	Função
Endereço do registrador inicial (byte maior)	Byte Count (nº de bytes de dados)
Endereço do registrador inicial (byte menor)	Dado 1 (byte maior)
Quantidade de registradores (byte maior)	Dado 1 (byte menor)
Quantidade de registradores (byte menor)	Dado 2 (byte maior)
CRC-	Dado 2 (byte menor)
CRC+	etc…
	CRC-
	CRC+

Nota 1:	Nota 2:

MODBUS – RTU – (RS232/485)

## F.05 - Write Single Coil
Pergunta Mestre (SCADA)	Responde Escravo (STM32)
Endereço do escravo	Endereço do escravo
Função	Função
Endereço do bit (byte maior)	Endereço do bit (byte maior)
Endereço do bit (byte menor)	Endereço do bit (byte menor)
Valor para o bit (byte maior)	Valor para o bit (byte maior)
Valor para o bit (byte menor)	Valor para o bit (byte menor)
CRC-	CRC-
CRC+	CRC+

Nota 1:

MODBUS – RTU – (RS232/485)

## F.06 - Write Single Register
Pergunta Mestre (SCADA)	Responde Escravo (STM32)
Endereço do escravo	Endereço do escravo
Função	Função
Endereço do registrador (byte maior)	Endereço do registrador (byte maior)
Endereço do registrador (byte menor)	Endereço do registrador (byte menor)
Valor do registrador (byte maior)	Valor do registrador (byte maior)
Valor do registrador (byte menor)	Valor do registrador (byte menor)
CRC-	CRC-
CRC+	CRC+

Nota 1:

MODBUS – RTU – (RS232/485)

## F.15 - Write Multiple Coils
Pergunta Mestre (SCADA)	Responde Escravo (STM32)
Endereço do escravo	Endereço do escravo
Função	Função
Endereço do bit inicial (byte maior)	Endereço do bit inicial (byte maior)
Endereço do bit inicial (byte menor)	Endereço do bit inicial (byte menor)
Quantidade de bits (byte maior)	Quantidade de bits (byte maior)
Quantidade de bits (byte menor)	Quantidade de bits (byte menor)
Byte Count (nº de bytes de dados)	CRC-
Byte 1	CRC+
Byte 2
Byte 3
etc…
CRC-
CRC+

Nota 1:

MODBUS – RTU – (RS232/485)

## F.16 - Write Multiple Registers
Pergunta Mestre (SCADA)	Responde Escravo (STM32)
Endereço do escravo	Endereço do escravo
Função	Função
Endereço do registrador inicial (byte maior)	Endereço do registrador inicial (byte maior)
Endereço do registrador inicial (byte menor)	Endereço do registrador inicial (byte menor)
Quantidade de registradores (byte maior)	Quantidade de registradores (byte maior)
Quantidade de registradores (byte menor)	Quantidade de registrador (byte menor)
Byte Count (nº de bytes de dados)	CRC-
Dado 1 (byte maior)	CRC+
Dado 1 (byte menor)
Dado 2 (byte maior)
Dado 2 (byte menor)
etc…
CRC-
CRC+

Nota 1:

MODBUS – RTU – (RS232/485)